# Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
"О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы"
(с изменениями от 15 ноября 2005 г., 25 сентября 2007 г.)

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ и Закона города Москвы от 29.09.99 N 37 (в редакции Закона города Москвы от 07.04.2004 N 22) "О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы", обеспечения единого порядка при организации и проведении работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах и применения принципа "одного окна" для сокращения сроков оформления разрешительных документов на эти работы Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Перечень мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах и условия их проведения ( приложение 1).

1.2. Перечень ограничений на мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах ( приложение 2).

2. В соответствии со ст. 2, 13, 26-29 Жилищного кодекса Российской Федерации возложить на Государственную жилищную инспекцию города Москвы (Мосжилинспекцию) функции уполномоченного органа, осуществляющего:

- согласование в режиме "одного окна" переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах;

- разрешение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах, являющихся собственностью города Москвы;

- надзор за соблюдением установленных правил производства ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах;

- организацию приемки завершенного переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах с оформлением соответствующих актов;

- согласование ранее выполненных самовольно переустройств и (или) перепланировок жилых и нежилых помещений в жилых домах, если они не нарушают права и законные интересы граждан либо не создают угрозу их жизни и здоровью.

3. Утратил силу.

4. Утратил силу.

5. Государственной жилищной инспекции города Москвы (Мосжилинспекция):

- в месячный срок подготовить и направить в Москомархитектуру предложения по уточнению Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве, утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 11.04.2000 N 378-РМ, необходимые для его приведения в соответствие с Законом города Москвы от 29.09.99 N 37 и настоящим постановлением.

6. Префектурам административных округов и управам районов:

- усилить контроль за проводимыми в жилых домах ремонтно-строительными работами, имея в виду установление фактов несанкционированного переустройства жилых и нежилых помещений и принятие мер к нарушителям в соответствии с законодательством. При этом обеспечить, в первую очередь, выполнение требований, определяющих порядок заселения домов после завершения строительства;

- осуществить передачу Мосжилинспекции аккумулированной в межведомственных комиссиях районов и административных округов информации по выданным ранее разрешениям на переустройство и (или) перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах для обеспечения преемственности принятых ими решений. Сроки и условия передачи предварительно согласовываются с Мосжилинспекцией. После этого указанные комиссии прекращают рассмотрение вопросов, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилых и нежилых помещений в жилых домах;

- организовать с участием Мосжилинспекции информационно-пропагандистскую работу среди населения по вопросам подготовки, оформления и проведения переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах (семинары, наглядная информация в подъездах жилых домов, встречи руководителей органов исполнительной власти с жителями, привлечение к этой работе старших по домам и подъездам, председателей ТСЖ и ЖСК);

- обеспечить взаимодействие с Мосжилинспекцией в части принятия мер по выявленным фактам несанкционированного переустройства, включая подачу совместных исковых заявлений в суды.

7. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Мэра Москвы от 31 июля 1996 года N 166/1-РМ "Об упорядочении проведения переоборудования и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах г. Москвы".

8. Внести изменения и дополнения в постановление Правительства Москвы от 6 мая 1997 года N 321 "Об уточнении нормативных документов и полномочий Мосжилинспекции" (в редакции постановления Правительства Москвы от 19.08.2003 N 692-ПП):

8.1. Пункт 2.2.1 приложения 1 дополнить дефисом следующего содержания:

"- соблюдения сроков производства работ, норм и правил производства работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах.".

8.2. Пункт 2.2.10 приложении 1 изложить в новой редакции:

"2.2.10. Согласовывает проектную документацию на работы по монтажу газового оборудования в жилых домах, помещениях в них, отдельных жилых помещениях.".

8.3. Приложение 1 дополнить пунктами 2.2.15, 2.2.16 следующего содержания:

"2.2.15. Осуществляет в качестве уполномоченного органа Правительства Москвы прием и рассмотрение в режиме "одного окна" заявок от граждан и юридических лиц с последующей выдачей им разрешений (или обоснованных отказов в разрешении) на переустройство и (или) перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах и производство связанных с этим ремонтно-строительных работ.

2.2.16. Проводит комиссионную приемку выполненных работ с утверждением актов о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах.".

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.

| Мэр Москвы | Ю.М. Лужков |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП

# Перечень
мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах и условия их проведения
(с изменениями от 15 ноября 2005 г., 25 сентября 2007 г.)

# I. Мероприятия (работы) по переустройству

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │               Мероприятия (работы)           │    Выполняются:    │

│п/п│                                              │                    │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┬──────────┤

│1  │Перестановка сантехнических приборов в сущест-│по эскизу│          │

│   │вующих габаритах туалетов, ванных комнат,  ку-│         │          │

│   │хонь                                          │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Устройство (перенос) туалетов, ванных  комнат,│         │по проекту│

│   │кухонь                                        │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │Перестановка нагревательных  (отопительных)  и│по эскизу│          │

│   │газовых приборов (исключая перенос  радиаторов│         │          │

│   │в застекленные лоджии, балконы) без  прокладки│         │          │

│   │дополнительных подводящих сетей               │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │Установка бытовых электроплит  взамен  газовых│         │по проекту│

│   │плит или кухонных очагов                      │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │Замена и (или) установка дополнительного  обо-│         │по проекту│

│   │рудования  (инженерного,  технологического)  с│         │          │

│   │увеличением энерго-, водопотребления и (или) с│         │          │

│   │заменой существующих или  прокладкой  дополни-│         │          │

│   │тельных подводящих сетей (исключая  устройство│         │          │

│   │полов с подогревом от общедомовых систем водо-│         │          │

│   │снабжения и отопления)                        │         │          │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

# II. Мероприятия (работы) по перепланировке

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │               Мероприятия (работы)           │    Выполняются:    │

│п/п│                                              │                    │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┬──────────┤

│1  │Разборка (полная, частичная) ненесущих перего-│по эскизу│          │

│   │родок (исключая межквартирные)                │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│2  │Устройство проемов  в  ненесущих  перегородках│по эскизу│          │

│   │(исключая межквартирные)                      │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│3  │Устройство проемов в несущих стенах и межквар-│         │по проекту│

│   │тирных перегородках (при объединении помещений│         │          │

│   │по горизонтали)                               │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│4  │Устройство проемов в перекрытиях (при  объеди-│         │по проекту│

│   │нении помещений по вертикали)                 │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│5  │Устройство внутренних лестниц                 │         │по проекту│

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│6  │Заделка дверных проемов в перегородках и несу-│по эскизу│          │

│   │щих стенах                                    │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│7  │Устройство перегородок без увеличения нагрузок│по эскизу│          │

│   │на перекрытия                                 │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│8  │Устройство перегородок (с  увеличением  нагру-│         │по проекту│

│   │зок) и несущих стен                           │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│9  │Изменение конструкции полов                   │         │по проекту│

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│10 │Создание, ликвидация, изменение формы  оконных│         │по проекту│

│   │и  дверных  проемов  во  внешних   ограждающих│         │          │

│   │конструкциях (стенах,  крышах)  с  сохранением│         │          │

│   │конструкций,  отделяющих  балконы,  лоджии  от│         │          │

│   │внутренних помещений (т.е. не  предусматриваю-│         │          │

│   │щее объединения внутренних помещений с лоджия-│         │          │

│   │ми и балконами и превращения остекленных  бал-│         │          │

│   │конов и лоджий в эркеры)                      │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│11 │Остекление лоджий и балконов                  │         │по проекту│

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│12 │Создание входов, изменение входов и тамбуров с│         │по проекту│

│   │устройством  крылец  (лестниц  в  цокольные  и│         │          │

│   │подвальные  помещения),  не  предусматривающее│         │          │

│   │присоединение    (занятие)     дополнительного│         │          │

│   │земельного участка                            │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│13 │Ликвидация или изменение  формы  тамбуров  без│         │по проекту│

│   │увеличения их внешних габаритов               │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│14 │Устройство лоджий, балконов                   │         │по проекту│

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│15 │Изменение формы (пластики) существующих  лест-│         │по проекту│

│   │ниц (крылец), в том числе с устройством панду-│         │          │

│   │сов                                           │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│16 │Устройство  самораздвижных  или  "карусельных"│         │по проекту│

│   │дверей и  витрин  из  легких  быстровозводимых│         │          │

│   │конструкций без  изменения  внешних  габаритов│         │          │

│   │помещений                                     │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│17 │Замена столярных элементов фасада (с изменени-│по  эски-│          │

│   │ем рисунка)                                   │зу,   со-│          │

│   │                                              │гласован-│          │

│   │                                              │ному    в│          │

│   │                                              │порядке, │          │

│   │                                              │установ- │          │

│   │                                              │ленном   │          │

│   │                                              │Москомар-│          │

│   │                                              │хитекту- │          │

│   │                                              │рой      │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│18 │Установка  наружных  технических  средств   на│         │по проекту│

│   │фасаде (кондиционеров, антенн, защитных  сеток│         │          │

│   │и т.п.),  а  также  элементов,  обеспечивающих│         │          │

│   │беспрепятственное  передвижение  маломобильных│         │          │

│   │групп  населения:   выжимных   телескопических│         │          │

│   │лифтов, двухрядных поручней и т.д.            │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│19 │Изменение материалов и пластики внешних конст-│         │          │

│   │рукций, балконов и лоджий                     │         │по проекту│

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│20 │Объединение лоджий  (балконов)  с  внутренними│         │по  проек-│

│   │помещениями                                   │         │ту, согла-│

│   │                                              │         │сованному │

│   │                                              │         │в порядке,│

│   │                                              │         │установ-  │

│   │                                              │         │ленном    │

│   │                                              │         │Москомар- │

│   │                                              │         │хитектурой│

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│21 │Устройство или изменение конструкций  перекры-│         │по проекту│

│   │тий, проводимые в порядке ремонта (замены) су-│         │          │

│   │ществующих                                    │         │          │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│22 │Устройство лоджий на  первых  этажах,  террас,│         │по проекту│

│   │устройство    (ликвидация)    балконов,     не│         │          │

│   │предусматривающее   при    этом    возможность│         │          │

│   │объединения внутренних помещений  с  лоджиями,│         │          │

│   │балконами, террасами                          │         │          │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

Примечания:

1. Мероприятия (работы), подлежащие выполнению по проекту, согласовываются с надзорными органами в порядке, установленном Правительством Москвы.

2. Технический учет изменений производится ГУП МосгорБТИ на основании утвержденного Мосжилинспекцией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке жилого/нежилого помещения в жилом доме в установленном порядке. При этом, если переустройство и (или) перепланировка помещения были выполнены до принятия Мосжилинспекцией соответствующего решения о согласовании и были ранее отражены в материалах технического учета как несанкционированные, проведение повторной технической инвентаризации не требуется.

3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:

3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета.

3.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету).

3.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.

3.4. Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни.

4. Оформление разрешений на осуществление мероприятий по переустройству и (или) перепланировке помещений, которые могут быть отнесены к реконструкции зданий в соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 1 Закона города Москвы от 9 июля 2003 г. N 50 "О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве", осуществляется уполномоченными органами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Приложение 2

к  постановлению Правительства Москвы

от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП

# Перечень
ограничений на мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах
(с изменениями от 15 ноября 2005 г., 25 сентября 2007 г.)

1. Настоящий Перечень устанавливает ограничения по применению отдельных проектных (планировочных и конструктивных) решений, обусловленные, в том числе, конструктивными особенностями жилых домов, построенных по типовым проектам.

2. Указанные ограничения обязательны для всех видов переустройства, осуществляемых как с разработкой проектов, так и по эскизам.

3. Не допускается переустройство помещений, при котором:

3.1. Ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

3.2. Переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания.

3.3. Исключен.

См. текст  пункта 3.3

3.4. Затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника штаба.

3.5. Нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их разрушение.

3.6. Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

3.7. Предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.

3.8. Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

3.9. Переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные летние помещения.

3.10. Выполняются работы по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления.

3.11. Нарушаются требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для жилых зданий.

4. В жилых домах типовых серий не допускается:

4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.

4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.

Приложение 3

к  постановлению Правительства Москвы

от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП

# Регламентная схема
подготовки, согласования и выдачи заявителю конечного документа
(с изменениями от 15 ноября 2005 г.)

Утратило силу

Приложение 4

к  постановлению Правительства Москвы

от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП

(с изменениями от 15 ноября 2005 г.)

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│       Норматив города Москвы            │         ЖНМ-2005/01         │

│    по эксплуатации жилищного фонда      │                             │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│Регламент оформления и  проведения  пере-│Утвержден и введен в действие│

│устройства и (или) перепланировки жилых и│постановлением  Правительства│

│нежилых помещений в жилых домах на терри-│Москвы от 8 февраля  2005  г.│

│тории города Москвы                      │N 73-ПП                      │

└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Утратило силу

Источник СПС «Гарант» 2008